###### গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

###### ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

###### কাজী আলাউদ্দিন রোড, ঢাকা।

###### [www.fireservice.gov.bd](http://www.fireservice.gov.bd)

**বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন পরিদর্শনের চেকলিষ্টঃ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ১.  | ভবন/প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নং: |  |  |
| ২. | বৈদ্যুতিক সাব স্টেশনটি কত তলায় স্থাপন করা হবে: |  |  |
| ৩.  | বৈদ্যুতিক সাব স্টেশনটি কত কেভিএ:  |  |  |
| ৪.  | ভবনটি কত তলা বিশিষ্ট: |  |  |
| ৫.  | ভবনটি কোন শ্রেণির? (শিল্প/বাণিজ্যিক/আবাসিক/অন্যান্য): |  |  |
| ৬.  | ভবনের অনুকুলে অনুমোদিত ফায়ার সেফটি প্ল্যান আছে কিনা যদি থাকে তাহলে অনুমোদিত প্ল্যানের কত তম ফ্লোরে সাব স্টেশন প্রদর্শিত রয়েছে তা ডান পার্শ্বে লিখুন:  |  |  |
| ৭.  | ভবনের সম্মুখে রাস্তার প্রশস্থতা কত: | হ্যাঁ |  | না |
| ৮. | প্রশস্থতাসহ সিড়িঁর সংখ্যা : |  |  |  |
| ৯.  | অগ্নিনির্বাপণ গাড়ী ভবনের সম্মুখে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে কিনা: |  |  |  |
| ১০.  | বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনে স্থাপিত ট্রান্সফরমারসহ অন্যান্য সরঞ্জামাদির যথাযথভাবে আর্থিং করা আছে কিনা: |  |  |  |
| ১১.  | বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন রুমের অভ্যন্তরের তাপনিয়ন্ত্রনের জন্য যথাযথ ভ্যান্টিলেশন ব্যবস্থা আছে কিনা: |  |  |  |
| ১২.  | ট্রান্সফরমারের চারদিকে ৪ ফিট উচু স্ট্রীল নেট দ্বারা নিরাপত্তা বেস্টনি সংরক্ষিত আছে কিনা: |  |  |  |
| ১৩.  | বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনের অভ্যন্তরে বন্যা/বৃষ্টির পানি প্রবেশ করার সম্ভবনা আছে কিনা: |  |  |  |
| ১৪.  | বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন রুমের দরজা এবং দেয়াল যথাযথ ফায়ার রেটেড কিনা: |  |  |  |
| ১৫.  | বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন রুমের অভ্যন্তরের যথাযথভাবে রাবার ম্যাট স্থাপন করা হয়েছে কিনা: |  |  |  |
| ১৬. | বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশনে দুর্ঘটনায় সৃষ্ট আগুনের ধোয়া সিড়িঁ পথ দিয়ে উপরের ফ্লোরগুলিতে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা? |  |  |  |
| ১৭. | ভবনের অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন স্থাপনের ক্ষেত্রে “Inert gas Fire suppression system” স্থাপনের ব্যবস্থা আছে কি না: |  |  |  |

* পরিদর্শনকালে উপস্থিত ভবন মালিক বা তার প্রতিনিধির পূর্ণ নাম, ঠিকানা, স্বাক্ষর ও সীল তারিখ:
* পরিদর্শনকারী দলের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ (শর্ত স্বাপেক্ষে ছাড়পত্র দেয়ার যোগ্য কিনা?):

পরিদর্শন টিমের সদস্যদের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর:-

১।

২।

পরিদর্শনকারী টিম প্রধানের নাম, পদবী ও স্বাক্ষর

তারিখ: